## Sheet1
id | power | pmt | laser | excitation | bandpass filter | dichroic filter | fluorochrome detected | channel name | Comments
1 | 60 | G | UV | 355 | 379/28 | Empty | BUV395, SP395, SP387 | BUV395
2 | 200 | H | Violet | 405 | 450/50 | Empty | BV421, AF405, Pacific Blue, CB, BV450, Zombie Violet, eF450 | BV421
3 | 200 | F | Blue | 488 | 488/10 | Empty | SSC | SSC
4 | 60 | F | UV | 355 | 515/30 | 450 | BUV496, DAPI, Zombie UV, Hoechst 33258, Hoechst 33342, QD525 | BUV496 | DAPI, Zombie UV not ideal here
5 | 200 | G | Violet | 405 | 525/50 | 505 | BV510, BV480, Zombie Aqua, CFP, Pacific Orange, eF506, AmCyan | BV510/BV480
6 | 200 | E | Blue | 488 | 530/30 | 505 | FITC, GFP, CFSE, YFP, AF488, DL488, BB515, Annexin-V-FLUOS, ATTO 488, pHrodo Green, mNeonGreen, Zombie Green, Zombie B550 | FITC
7 | 60 | E | UV | 355 | 580/20 | 550 | BUV563 | BUV563
8 | 200 | E | Yellow-Green | 561 | 586/15 | 570 | PE, R-PE, AF532, RFP, DsRed, pHrodo Red, Spark YG 570, Cy3, Nucspot 568 | PE | measure tdTom here
9 | 200 | F | Violet | 405 | 586/15 | 550 | BV570 | BV570
10 | 200 | E | Violet | 405 | 605/40 | 595 | BV605, QD605 | BV605 | high spillover, do not use
11 | 60 | D | UV | 355 | 605/20 | 595 | BUV615, PI | BUV615
12 | 200 | D | Yellow-Green | 561 | 610/20 | 600 | PE-Dazzle 594, PE-eF610, PE-Vio 615, PE-Texas Red, PE-CF594, AF594, mCherry, mStrawberry, Zombie Red, Nucspot 594, RY610 | PE-CF594 | measure tdTom here
13 | 200 | D | Blue | 488 | 610/20 | 600 | BB630 | BB630
14 | 140 | C | Red | 637 | 670/14 | 665 | APC, AF647, Cy5, Spark NIR 685, eF660, DL649, Sytox Red, Zombie R685, Nucspot 650 | APC/ Alexa Fluor 647
15 | 200 | C | Yellow-Green | 561 | 670/30 | 635 | PE-Cy5, 7AAD, Cy-Chrome, PE-Fire 640 | PE-Cy5 | high spillover, do not use
16 | 200 | C | Blue | 488 | 670/30 | 635 | BB660, PerCP | BB660
17 | 60 | C | UV | 355 | 670/25 | 630 | BUV661, QD655 | BUV661
18 | 200 | D | Violet | 405 | 677/20 | 635 | BV650, eVolve 655, SB645 | BV650
19 | 200 | B | Yellow-Green | 561 | 710/50 | 685 | PE-Fire 700, PE-Cy5.5, PE-AF700, EMA
20 | 200 | B | Blue | 488 | 710/50 | 685 | PerCP-Cy5.5, PerCP-eF710, BB700, PerCP-Vio 700 | PerCp-Cy5.5
21 | 200 | C | Violet | 405 | 710/20 | 685 | BV711, QD705 | BV711
22 | 140 | B | Red | 637 | 730/45 | 690 | AF700, AF680, APC-R700, Cy5.5, Nucspot 680 | Alexa Fluor 700
23 | 60 | B | UV | 355 | 735/30 | 690 | BUV737 | BUV737
24 | 200 | B | Violet | 405 | 750/30 | 735 | BV750 | BV750
25 | 140 | A | Red | 637 | 780/60 | 750 | APC-Cy7, APC-AF750, APC-H7, APC-eF780, Zombie NIR, Fixable eF780, APC-Fire 750, APC-Vio 770, APC-Fire 810 | APC-Cy7
26 | 200 | A | Yellow-Green | 561 | 780/60 | 750 | PE-Cy7, PE-AF750, PE-Fire 810 | PE-Cy7 | works with reporter
27 | 200 | A | Blue | 488 | 780/60 | 750 | BB790, BB755 | BB790
28 | 200 | A | Violet | 405 | 780/60 | 750 | BV785, BV786, QD800 | BV786
29 | 60 | A | UV | 355 | 810/40 | 770 | BUV805 | BUV805